# 询价通知书

项目名称： 广西工商职业技术学院购买多糖凝胶纯化设备项目

申购单位：         广西工商职业技术学院

采购机构：          国有资产管理处

编制时间：          2023年11月

目录

第一章 项目公告	2

第二章 采购需求	4

第三章 评审办法	8

第四章 响应文件格式	9

第五章 合同主要条款	18

第一章 项目公告

一、采购项目

项目名称：广西工商职业技术学院购买多糖凝胶纯化设备项目

项目预算：人民币贰拾叁万元整（￥230,000.00）。

二、采购办法

询价采购（满足采购需求条件下最低价成交）。

三、采购内容

凝胶纯化设备1套，具体参数详见附件。

四、资质要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、要求具有国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有提供本次采购货物及服务能力的供应商。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

五、报名材料

（一）现场报名核验资料（无需密封）：营业执照（复印件盖公章）、法人授权委托书、委托代理人身份证（复印件盖公章）。以上所有材料均需加盖公章，否则视为资料不齐，报名无效。

（二）密封盖公章的响应文件：响应文件格式详见附件《广西工商职业技术学院购买多糖凝胶纯化设备项目询价通知书》，请按照采购文件相关内容制作响应文件（一式一份），并密封盖公章，报名时一并提交。

以上资料均须加盖公章，否则视为资料不齐，报名无效。

六、报名时间地点

现场报名及递交材料时间：2023年11月14日9:00-12:00，逾期不再接收报名。

地址：南宁市西乡塘区鹏飞路15号广西工商职业技术学院鹏飞校区教学楼6楼2617室。

七、联系人及电话

唐老师，0771-2394894

八、网上公告媒体查询：广西工商职业技术学院（http://www.gxgsxy.com/）

九、采购监督机构

广西工商职业技术学院纪委办公室、监察室，联系电话0771-2359467。

附件:广西工商职业技术学院购买多糖凝胶纯化设备项目询价通知书

# 广西工商职业技术学院

2023年11月9日

第二章 采购需求

说明：

1.询价文件中标注“★”号的要求为实质性要求，必须满足或优于，否则报价无效。

2.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

3.购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

| （一）技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌、型号 | 技术参数 （括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 凝胶纯化设备 |  | ★1对多糖分离纯化可以实现按峰、体积、时间收集模式； ★1.2可以实现中药多糖分离图谱储存，分析，不同多糖纯化工艺设计。具有方法数据库，可预置不同的纯化方法随时调用，一键完成自动操作； 1.3在纯化多糖过程中，可以实现随时停止进行方法修改和方法编辑，对于成熟工艺的方法可以进行保存。所有多糖纯化的工艺方法可以实现随时调用。 ★1.4多糖凝胶纯化系统软件自带数据自动保存功能，防止中药多糖纯化图谱数据丢失； ★1.5在多糖纯化仪器运行过程中，可以随时对多糖纯化过程暂停，设置参数进行调整，优化多糖纯化参数； ★1.6多糖纯化压力控制模块，在多糖凝胶纯化系统运行过程中，可以设置超压后报警暂停，保证多糖样品不丢失，不损失。或者超压后，报警系统自动 降速，直至不超压；保证多糖纯化系统不受影响。 1.7多糖仪器设计过程中，所有流路面向操作者，流路实时在现，实时监控； ★1.1.8多糖凝胶纯化系统软件具有多糖样品自动进样、同时可以进行梯度洗脱、多糖纯化图谱保存、多糖的馏分收集图、就行智能化选择收集，同时可以，设备状态同图显示的功能； 1.9 多糖凝胶纯化具有一键收集功能，及时收集目标多糖峰，防止多糖样品丢失； 1.10多糖凝胶纯化工作站兼具分析的功能，有多糖数据处理模式与多糖含量计算模式； 1.11多糖凝胶纯化支持色谱分峰与定量功能、多糖数据管理、使用人管理、个人管理等功能； ★1.12 多糖凝胶纯化是模块化操作模式，便于升级，可以升级成多糖极性分离系统和寡糖纯化系统。采用高压柱塞泵，模块化设计，检测模块采用糖类检测器。 ★1.13 多糖凝胶纯化配置远程控制功能，每台电脑有独立的IP地址，在多糖纯化过程中，遇到问题，都可以联系公司应用工程师，工作日可以实现远程纯化方案优化。 2 高压二元梯度泵系统（含混合器）： 2.1流量 0-10 mL/min 2.2 压力范围 0-30 MPa（300 bar，4350psi） 2.3 流速准确度 ±1.5% 2.4 梯度精度 ±1% 2.5 梯度流速范围 0.1-10 mL/min 2.6 粘度 ≥5 CP 3 示差折光检测器： 3.1 折射率范围：1~1.75RIU 3.2 测量方法:偏转式 3.3 线性: 500μRIU(A 模式)，5000μRIU( P、L 模式) 3.4 范围:0.01 ~500 μRIU(A 模式），1~5000μRIU( P、L 模式) 3.5 漂移:0.1μRIU/h (水封入、时间常数 3.0sec、室温 25℃、A 模式) 3.6 噪音:0.0025 μRIU 以下(水封入、时间常数 3.0sec、室温25℃、A 模式) 3.7 最大使用流量:A、P 模式 20mL/min ； L 模式 150mL/min(使用选 配件 FlowSelection Block) 3.8 压力容差：检测器压力容差 0.4MPa；流通池压力容差 1.9 MPa 3.9 流路切换单元:电磁阀(压力容差:0.4 MPa) 3.10 测定单元的温控温度设置30~60℃ (以 0.1℃为单位)、OFF 3.11 检测器内部容量：入口端~流通池中心:69μL；流通池中心~出口端:361μL(流通池体积:9μL) 3.12 ph 范围：1-13(根据流动相种类的不同，长时间使用 pH10 以上的溶剂可能会损伤流通池的石英，可能导致透过率下降或漏液) 3.13 测定单元的温控温度设置：30~60℃ (以 0.1℃为单位)、OFF 3.14 归零：视觉平衡(光学归零)；自动归零功能；基线漂移功能(记录仪、集成器输出) 3.15 极性：可 3.16 响应：时间常数:无图像过滤处理，可设置 0.05、0.1、0.5、1.0、1.5、2.0、3.0、6.0、8.0、10.0 秒等11 个阶段 4.亲水型尺寸排阻色谱柱 BRT-101，（BRT-105,BRT-103） ★4.1 直径：20mm*250mm； 4.2 颗粒度：10um； 4.3 蛋白分子量范围：BRT-101:5,000 - 24,000 *BRT-103:50,000 - 410,000 ★BRT-5：50,000 - 5,000,000 4.4 耐受温度(°C):~ 80 4.5 压力范围:BRT-101:~ 3,500.BRT-103、105:~3000 5 全自动馏分收集器： 5.1 高度的稳定性 全自动馏分收集器杜绝了跳管、紊乱、溢出现象 5.2 安全性 X-Y 矩阵式收集装置底部无电机优于圆盘型馏分收集器 5.3 便利性 高精度馏分收集软件，保证收集试管与峰位准确对应 5.4 收集性 带有废液收集三通阀，适应高中压不间断收集 5.5 馏分收集试管 160 个(可选配） 5.6 试管架、试管 标配 15 mm、适合15x150 mm 5.7 流路 PEEK 惰性材料，不损害样品 6 制备液相专用工作站 6.1 系统：WIN7 及以上系统旗舰版； 6.2 处理器（ I7 12700F ），12核20线程，睿频高达4.9Ghz； 6.3 内存条（16G DDR4 3200MHz ）； 6.4 电源：500W 及其以上； 6.5 存储（512G M.2高速固态)； 6.6 显示器（27寸 1K高清显示器）；安装包 6.7显卡（GeFroce RTX光纤追踪） ★6.8具有按峰、体积、手动收集等多种模式 ★6.9具有方法数据库，可预置不同的纯化方法随时调用，一键完成自动操作； ★6.10软件具有自动进样、梯度、色谱图、馏分收集图、设备状态同图显示的功能； ★6.11软件支持色谱分峰与定量功能、数据管理、用户管理、个人管理等功能； ★6.12压力控制模块，在系统运行过程中，超压后报警暂停，或者超压后，报警系统自动降速，直至不超压； ★6.13模块化操作模式，便于系统的扩展，易于研究。 7.1 所需配件 | 套 | 1 |  |
| ★二、商务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间地点 |  |  | 交付地点： 交付时间：自合同签订之日起 10 日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  | 验收前，供应商支付合同金额 2%履约保证金给学院。验收合格后，学院在 30 日内支付合同金额 100%给供应商（供应商须开具合法发票给学院）。验收合格满 1 年后，学院退回履约保证金给供应商（不计利息）。 |  |  |  |
| 包装和运输 |  |  | 妥善包装，合理安排运输工具，避免在搬运和运输中损伤货物。运损的货物，必须返厂使用相同工艺修复或，不得在交付地或中途擅自修复。南宁市（含武鸣区）内价格含税、运费配送费、安装费等。 |  |  |  |
| 售后服务及保险等 |  |  | 1、整机保修壹年(自交货并验收合格之日起计，不含耗材)，投标产品终身负责上门维修(配件耗材费用另计)。 2、故障响应时间:成交供应商接到故障通知后在 4 小时内到达采购人指定现场，影响使用等紧急情况 6小时内修复，常规维修、保养 24 小时内(不影响使用)。 3、乙方应按国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，要求免费送货上门、免费安装调试至验收合格 |  |  |  |
| 履约验收要求 |  |  | 成交人签订合同前必须提交所投产品的全国职业院校技能大赛官网化学实验技术赛项补充协议官网链接；并提供补充协议复印件加盖厂家公章。采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 1、成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、系统集成费及后端系统联调费等； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、垃圾清理搬运、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）招标代理服务费、必要的保险费和各项税金； （5）采购人项目验收如需聘请第三方参与共同验收的，成交人须承担全部验收费用。 3、请严格按照报价清单每一项一一列举报价，如有漏项则作废处理。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、标注“★”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完 全满足，将会被认定为响应无效。 2、项目需求中有具体要求查看检测报告或其他证明文件的，请于提交响应报价表时一并上传。 3、响应情况需逐条说明，若无法响应或不响应则作报价无效处理。 4、报价响应表每页必须盖公章。 5、供应商所响应的设备型号及参数应能与采购人现有的设备系统相兼容，否则采购人有权拒绝响应文件。 |  |  |  |

第三章 评审办法

一、评标方法：

1、本项目采用最低评标价法。

2、响应文件满足采购文件全部实质性要求，且总报价最低（折扣率最高）的供应商为成交候选人。

二、成交人推荐原则：

1、询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人（报价相同时，依次按技术指标高优先、服务方案好优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由询价小组各成员对报价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由询价小组抽签决定），并依照次序确定成交供应商。排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者询价采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

三、说明

1、供应商应在响应文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因供应商资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由供应商自负。

2、对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身成本的报价价，询价小组有权予以拒绝。

3、供应商一旦被发现有虚假响应情况，将被取消报价或成交资格。

第四章 响应文件格式

响 应 文 件 (封面)

采购项目名称：

供应商名称（盖章）

年    月    日

响应文件资料清单

（以下文件要求必须提供的文件如未提供，评审小组有权拒绝其报价响应文件；以下文件均须每页加盖供应商公章，如未盖章，评审小组有权拒绝其响应文件。）

第一部分：价格文件

1.报价表；（附件一）[必须提供]

第二部分：商务技术文件（以下文件要求必须提供的文件应加盖公章按要求提供，否则竞标无效。）

2.商务、服务响应、偏离情况说明表；（附件二）[必须提供]

3.法定代表人身份证正、反面复印件；（附件三）[必须提供]

4.法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件；（附件四） [委托代理时必须提供]；

5.有效的主体资格证明文件复印件（附件五）：

①供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

②本项目的特定资格要求:[如有要求，必须提供]

6.供应商信用证明材料：（附件六）

①参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

②在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录的查询记录截图复印件加盖公章；[必须提供]

③在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录截图复印件加盖公章；[必须提供]

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

7.其他报价供应商认为需要提供的材料

注：（未提供格式模板的资料由供应商自拟）

附件一

报价表

广西工商职业技术学院购买多糖凝胶纯化设备项目

| 序号 | 采购内容 | 响应品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶纯化设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 金额合计：人民币大写： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.总报价不能超过最高限价和项目预算，否则报价无效。报价含税、运输费、人工费等所有费用。 2.所有价格用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

委托代理人（签字）：

联系方式：

时    间 ：

附件二

商务、服务响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术/服务部分（采购清单及技术参数） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 商务部分（商务要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明询价响应文件对商务与服务要求的响应和偏离情况；

2、应对照询价通知书“第二章 采购需求”中采购项目技术规格、参数及要求，逐条说明所提供货物和服务已对询价通知书的商务、服务做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书的要求，将导致响应文件被拒绝。特别对有具体商务、服务参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

供应商名称（盖章）：

日期：          年          月         日

附件三

法定代表人身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

身份证正反面复印件

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

附件四

法定代表人授权书

致：                    （采购人名称） ：

我                 （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加

项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书、法定代表人有效的身份证正反面复印件及被授权人有效的身份证正反面复印件。

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附法定代表人以及被授权人身份证正反面复印件

附件五

有效的主体资格证明文件复印件：

①供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

②本项目的特定资格要求:[如有要求，必须提供]

附件六

供应商信用证明材料

- 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明[格式自拟，必须提供]

- 信用中国网站截图[必须提供]

3.中国政府采购网截图[必须提供]

第五章 合同主要条款

广西工商职业技术学院购买多糖凝胶纯化设备项目

采购方（甲方）：广西工商职业技术学院

供应方（乙方)：

根据甲方广西工商职业技术学院购买多糖凝胶纯化设备项目采购成交的结果、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。

- 合同标的

1.货物清单及价格

| 序号 | 名称 | 数量① | 品牌型号（如有） | 技术参数及性能配置 | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含其他优惠条件）：人民币 元整（¥ 元 ）。 |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额为：人民币     元整（¥          元 ）。

3.合同合计金额包括完成本项目采购要求、人员要求所产生的全部费用。

二、质量保证

1.乙方所提供的服务、货物质量应达到响应文件要求和承诺的质量要求。

2.乙方所报价物品必须是原厂正货，经检验合格的，未经使用的全新产品。

三、权利保证

1.乙方应保证所提供的货物、服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

四、交付方式与验收

1.交货时间：                           。

2.交货地址：甲方指定地址。

3.要求本次项目所采购的货物为全新的包装，由供应商安排专车运输。由此产生的运输费、安装费、税费等相关费用由乙方承担。

4.乙方提供不符合响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

5.履约验收要求：要求本次项目所提供的货物为全新、合格的、满足本项目需求及要求的货物，并符合国家有关质量安全标准的产品；乙方提供的货物、服务必须经甲方验收，不符合甲方要求的，乙方应立即整改直至符合采购方要求，否则甲方不予结算。

五、付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：验收合格后甲方支付货款，付款方式：银行转账支付。

3.合同价应为现场交货价，包括：

（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格。

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。

（3）必要的保险费用、聘请专家费用和各项税费。

4.乙方应就本合同约定的业务向甲方开具真实有效、合法合规的增值税普通发票，若因乙方自身原因或所开具发票本身问题造成采购方日后发生税务风险或审计风险等，由乙方承担相应责任，且甲方有保持进一步提请法律诉讼的权利。

六、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

七、售后服务

乙方应按国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，要求负责送货上门、安装调试至验收合格。

货物质保期：按乙方响应文件有关规定。

八、违约责任

若乙方不能按合同要求时间交货、甲方不能按期付款，予以逾期一天万分之二合同总额处罚，最高不超过合同总额的5%。

九、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决方式

本合同在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商未达成一致，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

1.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，其他未尽事宜双方可协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

2.本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方(盖章)： 法定代表人签字： 或委托代理人： 联系电话： 地址： 日期： 年 月 日 | 乙方(盖章）： 法定代表人签字： 或委托代理人： 开户行： 银行账号： 联系电话： 地址： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |