询价通知书

项目名称：武鸣校区教学楼、办公楼窗帘采购及安装项目

申购部门：       现代教育技术中心

采购机构：       资产管理中心（招标采购科）

编制时间：         2020年5月29日

目   录

第一章	询价公告	2

第二章 供应商须知	3

第三章 项目需求	4

第三章 评审方法	7

第四章 响应文件格式	9

第五章 合同主要条款	16

- 询价公告

广西工商职业技术学院武鸣校区教学楼、办公楼

窗帘采购与安装项目采购公告

一、采购项目

武鸣校区教学楼、办公楼窗帘采购与安装项目；

采购预算共计¥196,420.50元。

二、采购办法

询价采购（满足采购需求条件下最低价成交）。

三、采购内容

武鸣校区教学楼、办公楼窗帘及安装，详见附件。

四、资质要求：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围包含本次采购货物和服务，具备法人资格的供应商；

（二）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动。

五、报名材料

（一）营业执照（复印件盖公章）、法人授权委托书（原件）、委托代理人身份证（复印件）。该材料不需密封，需在报名时核验。

（二）密封盖章的采购文件。采购文件为附件《广西工商职业技术学院武鸣校区教学楼、办公楼窗帘采购及安装项目采购询价通知书》，请按照采购文件相关内容制作响应文件（一式一份），并密封盖章，报名时一并提交。

以上资料复印件均须加盖公章，否则视为资料不齐，报名无效。

六、报名时间方式

（一）报名时间：2020年 月  日至2020年  月  日，逾期不再接收报名。

（二）现场材料投递时间：2020年 月 日下午3:00-5:00。

地址：南宁市西乡塘区鹏飞路15号广西工商职业技术学院鹏飞校区教学楼2615室

联系人及电话：杨老师，0771-2394894

广西工商职业技术学院

2020年  月  日

第二章 供应商须知

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：武鸣校区教学楼、办公楼窗帘采购与安装项目 |
| 2 | 供应商的基本条件：按第一章“询价公告”第四条规定。 |
| 3 | 响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起90天。 1、未成交的响应文件报价有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 4 | 询价保证金：详见《询价公告》 |
| 5 | 报价报价：供应商必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其报价将视为无效。 |
| 6 | 1、响应文件份数：一式一份。 |
| 7 | 履约保证金金额：成交人的询价保证金在合同签订时转为履约保证金。 |
| 8 | 1、本询价通知书中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本询价通知书有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作报价无效处理。 2、本询价通知书中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在询价通知书规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。不符合要求的或漏签的作报价无效处理。 |

第三章 项目需求

说明：

- 询价通知书中标注“★”号的要求为实质性要求，必须满足或优于，否则报价无效。

- 窗帘测量面积可能存在略微误差，具体以成交供应商实际测量后为准。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼办公室遮光窗帘 | 2125.7㎡（包含787.3米罗马杆） | 一、窗帘数量和规格：（窗帘宽和窗帘布按照1：2的比例配套） 1. 异味：无异味。符合GB18401-2010 标准 ★2.成分：符合强制性阻燃标准GB20286-2006阻燃1级或GB8624-2012 难燃B1级标准； ★3. 遮光率：达到85%及以上； ★4.织物密度:径向≥900根/10CM, 纬向≥150根/10CM； ★5.起球≥4级检测依据GB/T4802.1-2008圆轨迹法； ★6.甲醛含量：≤300mg/kg；符合GB18401-2010 标准；中标供应商可提供多种颜色给采购人选择样品。 - 铝合金罗马杆 - 尺寸偏差：角度：0度，平面间隙：不大于0.07 mm。弯曲度：任意300mm长度上小于等于0.2mm,扭拧度：长度（1米）上不大于0.3 mm，端头切斜度：不大于0.2度。壁厚≥1.2mm。 - 附着性：干-0级，湿-0级，沸水-0级 3.耐盐酸性：经耐盐酸性试验后，其复合膜表面应无气泡或其他明显变化。 ★以上货物投标人必须提供遮光窗帘布及铝合金罗马杆有资质机构出具的检测报告原件，否则投标无效。 - 配件基本要求 布带：1.规格：有纺棉布制作，布带加厚、抗老化； 2.门幅：宽加厚10公分； 纳米艺术圈：1、采用进口ABSUV纳米艺术圈； 3、静音、超滑，抗老化 |
| 2 | 教学楼普通教室遮光窗帘 | 2096.5㎡（包含776.5米轨道） | 一、窗帘数量和规格：（窗帘宽和窗帘布按照1：2的比例配套） 1. 异味：无异味。符合GB18401-2010 标准 ★2.成分：符合强制性阻燃标准GB20286-2006阻燃1级或GB8624-2012 难燃B1级标准； ★3. 遮光率：达到85%及以上； ★4.织物密度:径向≥900根/10CM, 纬向≥150根/10CM； ★5.起球≥4级检测依据GB/T4802.1-2008圆轨迹法； ★6.甲醛含量：≤300mg/kg；符合GB18401-2010 标准； 中标供应商可提供多种颜色给采购人选择样品。 二、窗帘轨道 铝合金轨道:检验依据参照GB/T5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分电泳涂漆型材》标准； 1.规定非比例延伸强度≥210Rp0.2（N/mm²）； 2.抗拉强度≥230Rm(N/ mm²)； 3.断后伸长率≥8A50mm(%）； 4. 漆膜硬度≥6H； ★5.耐磨性（g）≥5300； ★6. 复合膜局部膜厚（μm）B级≥28； ★7. 耐盐雾试验（CASS试验）：试验时间：72h保护等级Rp≥9.5级； ★8.耐盐酸性：经耐盐酸性试验后，其复合膜表面应无气泡或其他明显变化； 9.耐碱性：试验时间：24h保护等级Rp≥9.5级。 ★10.轨道壁厚度：≥1.2mm ★以上货物投标人必须提供遮光窗帘布及铝合金轨道有资质机构出具的检测报告原件，否则投标无效。 三、配件基本要求 1.轨道和滑轮需顺滑、静音特点，使滑轮滑动时无噪音；轨道安装需牢固，与天花紧贴无缝隙，型材厚度：≥1.2mm,每米承重≥15公斤。 配件要求： 2.窗帘布带有纺棉布制作，抗老化；门幅：宽8公分。 3.布钩：不锈钢，防锈，单个钩承重2KG无明显变形。 |
| 3 | 教学楼阶梯教室遮光窗帘 | 142.7㎡（包含57.1米轨道） | 一、窗帘数量和规格：（窗帘宽和窗帘布按照1：2的比例配套） 1. 异味：无异味。符合GB18401-2010 标准 ★2.成分：符合强制性阻燃标准GB20286-2006阻燃1级或GB8624-2012 难燃B1级标准； ★3. 遮光率：达到85%及以上； ★4.织物密度:径向≥900根/10CM, 纬向≥150根/10CM； ★5.起球≥4级检测依据GB/T4802.1-2008圆轨迹法； ★6.甲醛含量：≤300mg/kg；符合GB18401-2010 标准； 中标供应商可提供多种颜色给采购人选择样品。 二、窗帘轨道 铝合金轨道:检验依据参照GB/T5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分电泳涂漆型材》标准； 1.规定非比例延伸强度≥210Rp0.2（N/mm²）； 2.抗拉强度≥230Rm(N/ mm²)； 3.断后伸长率≥8A50mm(%）； 4. 漆膜硬度≥6H； ★5.耐磨性（g）≥5300； ★6. 复合膜局部膜厚（μm）B级≥28； ★7. 耐盐雾试验（CASS试验）：试验时间：72h保护等级Rp≥9.5级； ★8.耐盐酸性：经耐盐酸性试验后，其复合膜表面应无气泡或其他明显变化； 9.耐碱性：试验时间：24h保护等级Rp≥9.5级。 ★10.轨道壁厚度：≥1.2mm ★以上货物投标人必须提供遮光窗帘布及铝合金轨道有资质机构出具的检测报告原件，否则投标无效。 三、配件基本要求 1.轨道和滑轮需顺滑、静音特点，使滑轮滑动时无噪音；轨道安装需牢固，与天花紧贴无缝隙，型材厚度：≥1.2mm,每米承重≥15公斤。 配件要求： 2.窗帘布带有纺棉布制作，抗老化；门幅：宽8公分。 3.布钩：不锈钢，防锈，单个钩承重2KG无明显变形。 |

| 二、商务最低要求（供应商商务响应与售后服务同一内容不一致的以低计算） |  |
| --- | --- |
| 质保期 | ★1、质量保证期3年（自交货并验收合格之日起计），在质保期内因设备质量、安装、施工造成的设备损坏，更换的全部费用由成交供应商负责。 |
| 履约保证金 | 合同签订后，成交供应商向采购人支付5%的履约保证金，履约保证金在验收合格1年后，采购人15个工作日内无息返还给成交供应商。 |
| 售后技术服务 | 1、按国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，要求免费送货上门、免费安装调试至验收合格； 2、故障响应时间：供应商在南宁市有售后服务地点，成交供应商应接到故障通知后在2 小时内到采购人指定现场，在8小时内不能解决的，供应商在一个工作日内提供与原技术参数要求相同或高于原技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作； 3、成交后由采购人选定窗帘颜色，颜色的选择不另行增加费用，严格按照采购人指定的位置进行安装。 |
| 验收条件及标准 | ★实际货物采购合同数量，按询价文件中的技术参数进行现场验收。 |
| 合同签订： | 自成交通知书发出之日起15日内。 |
| 交付使用： | ★交货期：自签订合同之日起30天内全部交货安装完毕，并验收合格交付使用； 交付地点：采购人指定地点； 交货方式：现场交货。 |
| 支付方式： | 本项目无预付款，成交供应商交货、安装、调试完毕并经验收合格，采购人收到成交供应商提供的正规全额含税发票后，15个工作日内支付。 |
| 其他要求 | ★1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）制作、运输、装卸、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用。现场卫生清理、验收等； （5）本项目所产生的采购代理服务费。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，并根据付款方式、交货期等要求慎重考虑报价。报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 2、供应商提供的面料具备布面平整均匀、手感柔软、防光防紫外线性能好，不得使用有毒、过敏的染料、化学用剂、辅料及配件，并能经多次洗擦而不褪色、不易起毛、不易褶皱、无裂缝、无走纱、不变形、耐洗、耐磨。 3、产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有产品除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 ★4、签订合同前，必须提供遮光窗帘布及铝合金轨道由投标人送检的具有省级及省级以上的检验机构签发的检测报告原件(检测报告中须贴有检测窗帘布的实物小样并加盖公章，成交单位必须提供所有窗帘及窗帘轨道样品，且样品必须满足响应文件承诺的内容，采购方有权对成交单位提供的样品进行检测，检测费用由成交单位承担，如发现成交单位提供虚假材料或样品检测结果与响应文件不符的，采购方将上报政府采购监管部门，按有关法规进行处理。 5、报价文件中必须提供产品的技术支持证明文件，否则判定为不满足。 |

第三章 评审方法

评审方法

一、评标方法：

1、本项目采用最低评标价法。

2、响应文件满足采购文件全部实质性要求，且报价最低的供应商为成交候选人。

二、成交人推荐原则：

1、询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人（报价相同时，依次按技术指标高优先、服务方案好优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由询价小组各成员对报价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由询价小组抽签决定），并依照次序确定成交供应商。排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者询价采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

三、说明

1、供应商应在响应文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因供应商资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由供应商自负。

2、对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身成本的报价价，询价小组有权予以拒绝。

3、供应商一旦被发现有虚假响应情况，将被取消报价或成交资格。

第四章 响应文件格式

响 应 文 件 (封面)

采购项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

附件一

报  价  表

采购项目名称:

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌及规格型号 | 性能及指标 | 单价 ② | 报价报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 报价总报价合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签字

日期

附件二

技术响应偏离情况说明表

采购项目编号:

| # 序号 | # 询价通知书要求 | # 响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：1、应对照询价通知书“项目需求”，逐条说明所提供货物或服务已对询价通知书的技术参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供货物的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，将导致询价被拒绝。

2、本采购文件“项目需求”表中产品参数不明确或有误的，请以详细正确的参数进行响应并承诺，同时填写本表“说明”栏进行说明。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

附件三

商务响应表

采购项目编号:

| 序号 | 询价通知书要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | # 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：应对照询价通知书“项目需求”，逐条对应商务基本要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。未按要求填写的将导致响应文件被拒绝。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

附件四

法定代表人身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

附注：如法定代表人亲自参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书、法人代表身份证。

法 定 代 表 人 授 权 书

致：_______     __（采购人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加

项目的报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书、法定代表人有效的身份证正反面复印件及被授权人有效的身份证正反面复印件。

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

第五章  合同主要条款

广西工商职业技术学院武鸣校区教学楼、办公楼

窗帘采购与安装项目采购合同

采购方（甲方）：广西工商职业技术学院

供应方（乙方)：

根据甲方广西工商职业技术学院武鸣校区教学楼、办公楼窗帘采购及安装项目采购乙方成交的结果、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。

- 货物清单及价格

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单价 （元/平方米） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼办公室遮光窗帘 |  | 2125.7㎡（包含787.3米罗马杆） |  |  |
| 2 | 教学楼普通教室遮光窗帘 |  | 2096.5㎡（包含776.5米轨道） |  |  |
| 3 | 教学楼阶梯教室遮光窗帘 |  | 142.7㎡（包含57.1米轨道） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 质量标准：

1.乙方应按询价采购文件规定的货物技术参数及功能配置向甲方供货；质量保证期3年（自交货并验收合格之日起计），在质保期内因设备质量、安装、施工造成的设备损坏，更换的全部费用由乙方负责。

2.乙方在南宁市有售后服务地点，并应在接到故障通知后在2小时内到甲方指定现场，在8小时内不能解决的，乙方在一个工作日内提供与原技术参数要求相同或高于原技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。

3.乙方需按国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，要求免费送货上门、免费安装调试至验收合格；成交后由甲方选定窗帘颜色，颜色的选择不另行增加费用，严格按照甲方指定的位置进行安装。

4.乙方提供的面料具备布面平整均匀、手感柔软、防光防紫外线性能好，不得使用有毒、过敏的染料、化学用剂、辅料及配件，并能经多次洗擦而不褪色、不易起毛、不易褶皱、无裂缝、无走纱、不变形、耐洗、耐磨。

5.乙方提供的产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有产品除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

三、交货日期及地点：

1.交货日期：自合同签订之日起 30 日内全部交货安装完毕，并验收合格交付使用。

2.交货地点：甲方指定地点。

四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.乙方需将全部货物交货至甲方指定地点并安装完毕后交付使用，由此产生的运输费、安装费、税费等相关费用由乙方承担。

五、调试和验收

1.甲方按验收条件及标准对全部货物实际货物采购合同数量及响应文件中的技术参数进行现场验收，不符合甲方要求的，乙方应立即更改货物直至符合甲方要求，否则甲方不予结算。

2.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

3.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

六、付款方式：

1.资金性质：财政性资金。

2.合同金额：大写：          (￥     元）。具体结算按实际测量窗帘面积乘以成交单价进行计算（额外需求量不得高于合同金额总价的10%）。

3.付款方式：本项目无预付款，成交供应商交货、安装、调试完毕并经验收合格，甲方收到乙方提供的正规全额含税发票后，15个工作日内支付。

4.合同价格为现场交货价，应包括以下费用：

（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）制作、运输、装卸、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）包括安装费用。现场卫生清理、验收等；

七、履约保证金

合同签订后，乙方向甲方支付5%的履约保证金，履约保证金在验收合格1年后，甲方15个工作日内无息返还给乙方。

八、违约责任：

若乙方不能按合同要求时间交货、甲方不能按期付款，予以逾期一天万分之二合同总额处罚，最高不超过合同总额的5%。

九、争议解决方式：

本合同在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商未达成一致，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他

1．签订合同前，乙方必须提供遮光窗帘布及铝合金轨道由乙方送检的具有省级及省级以上的检验机构签发的检测报告原件(检测报告中须贴有检测窗帘布的实物小样并加盖公章，乙方必须提供所有窗帘及窗帘轨道样品，且样品必须满足响应文件承诺的内容，甲方有权对成交单位提供的样品进行检测，检测费用由乙方承担，如发现乙方提供虚假材料或样品检测结果与响应文件不符的，甲方将上报政府采购监管部门，按有关法规进行处理。

2.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，其他未尽事宜双方可协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

3.本合同甲方由相关部门领导或负责人签字盖部门公章、乙方由法定代表人或其授权委托人签字盖章后生效。

(以下无正文)

(本页为签章页，无正文内容)

| 甲方(盖章)： 部门领导或负责人(签字): 经办人（签字）： 联系电话： 地址： 日期： 年 月 日 | 乙方(盖章）： 法定代表人签字： 开户行： 银行账号： 联系电话： 地址： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |